Warszawa, 12.05.2022 r.

Numer sprawy: BA.WZP.26.1.28.2022

**ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W SZACOWANIU WARTOŚCI ZAMÓWIENIA**

Niniejsze zapytanie nie stanowi zaproszenia do składania ofert w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jedn.: Dz. U. z 2020 r. poz. 1740 z późn. zm.)
i podstawy do udzielenia zamówienia w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2021 r. poz. 1129).

Zgodnie z Rozdziałem 5 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2021 r. poz. 1129) Zamawiający przed wszczęciem postępowania zobowiązany jest do ustalenia wartości zamówienia.

W celu ustalenia wartości zamówienia, Zamawiający zaprasza zainteresowanych wykonawców do zapoznania się z załączoną informacją o wymaganiach dotyczących przedmiotu zamówienia i złożenia informacji dotyczących szacowania wartości zamówienia.

1. **Zamawiający:**

Skarb Państwa – Urząd Komunikacji Elektronicznej zwany dalej Zamawiającym z siedzibą przy
ul. Giełdowa 7/9, 01‐211 Warszawa.

1. **Przedmiot zamówienia:**

Przedmiotem zamówienia jest wymiana 9 sztuk modułów bateryjnych (APCRBC140) i ich kalibracja w zasilaczach awaryjnych APC Smart-UPS SRT 5000 (SRT5KRMXLI).

2.1. Zamawiający posiada w użytkowaniu 3 sztuki identycznych w/w zasilaczy wraz z dodatkowymi zewnętrznymi modułami bateryjnymi.

2.2. Wymiana w/w modułów bateryjnych powinna odbyć się w miejscu instalacji, w siedzibie Zamawiającego przy ul. Giełdowej 7/9 w Warszawie.

1. **Termin realizacji:**

Przewidywany termin realizacji zamówienia – do dnia 30 lipca 2022 r.

1. **Sposób przygotowania i złożenia informacji:**
2. Cenę w informacji dotyczącej wartości zamówienia należy podać w walucie polskiej (PLN – polskich złotych);
3. Cena w informacji dotyczącej wartości zamówienia musi obejmować wszystkie koszty, jakie poniesie wykonawca w związku z realizacją całości przedmiotu niniejszego zaproszenia;
4. Informację w formie skanu stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego zaproszenia należy przesłać do Biura Informatyki w Urzędzie Komunikacji Elektronicznej drogą elektroniczną na adres: sekretariat.bi@uke.gov.pl w terminie do dnia **20 maja 2022 r**.
5. Osobami upoważnionymi do kontaktów ze strony Zamawiającego są **Pan Sławomir Biegaj**, telefon: **22 534 95 39**, adres email: slawomir.biegaj@uke.gov.pl lub **Pan Paweł Pieniak,** adres email: pawel.pieniak@uke.gov.pl telefon: **22 534 95 33.**

**Załącznik nr 1 do zaproszenia do udziału w ustaleniu wartości zamówienia publicznego – wzór formularza:**

Oświadczam(y), że:

1. Wartość zamówienia dotycząca realizacji przedmiotu zamówienia wyszczególnionego w punkcie
2 niniejszego zaproszenia:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Przedmiot ustalenia wartości:** | **Ilość**  | **Jednostka miary** | **Wartość brutto za poszczególne elementy (z podatkiem VAT) w PLN[[1]](#footnote-1)** |
| 1. | Przedmiotem zamówienia jest wymiana 9 sztuk modułów bateryjnych (APCRBC140) i ich kalibracja w zasilaczach awaryjnych APC Smart-UPS SRT 5000 (SRT5KRMXLI) (3 sztuki wraz z zewnętrznymi modułami bateryjnymi) będących w użytkowaniu Zamawiającego – **wariant z modułami oryginalnymi** | **1** | **Szt.** |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Przedmiot ustalenia wartości:** | **Ilość**  | **Jednostka miary** | **Wartość brutto za poszczególne elementy (z podatkiem VAT) w PLN[[2]](#footnote-2)** |
| 1. | Przedmiotem zamówienia jest wymiana 9 sztuk modułów bateryjnych (APCRBC140) i ich kalibracja w zasilaczach awaryjnych APC Smart-UPS SRT 5000 (SRT5KRMXLI) (3 sztuki wraz z zewnętrznymi modułami bateryjnymi) będących w użytkowaniu Zamawiającego – **wariant z modułami zamiennikami** | **1** | **Szt.** |  |

1. **WSZELKĄ KORESPONDENCJĘ** w sprawie niniejszego zaproszenia należy kierować na poniższy adres:

Imię i nazwisko: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Nazwa wykonawcy: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Adres:  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Adres e-mail:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

Telefon: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, Faks**:**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

........................................................................................................

 ***(data, miejscowość, podpis(y))***

\***Podpis(y)** imienny(e) osoby(osób) uprawnionej(ych) do reprezentowania podmiotu sporządzającego informację.

1. Do wypełnienia przez Wykonawcę. [↑](#footnote-ref-1)
2. Do wypełnienia przez Wykonawcę. [↑](#footnote-ref-2)