Warszawa, dn. 23.04.2026 r.

Sprawa nr BA.WZP.26.6.25.2026

ZAPROSZENIE DO USTALENIA SZACUNKOWEJ WARTOŚCI ZAMÓWIENIA

Niniejsze zapytanie nie stanowi zaproszenia do składania ofert w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jedn.: Dz. U. z 2025 r. poz.1071 ze zm.) i podstawy do udzielenia zamówienia w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 ze zm.).

Zgodnie Rozdziałem 5 Działu I ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 ze zm.) Zamawiający przed wszczęciem postępowania zobowiązany jest do ustalenia wartości zamówienia. W celu ustalenia wartości zamówienia, Zamawiający zaprasza zainteresowanych wykonawców do zapoznania się z załączoną informacją o wymaganiach dotyczących przedmiotu zamówienia i złożenia informacji dotyczących szacowania wartości zamówienia.

- Zamawiający:

Skarb Państwa – Urząd Komunikacji Elektronicznej zwany dalej Zamawiającym z siedzibą przy ul. Giełdowa 7/9, 01‐211 Warszawa.

- Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu i urządzeń, z podziałem na poszczególne części zamówienia:

Część 1 – dostawa 24 szt. siłomierzy z wyjściem USB,

Cześć 2 – dostawa 8 szt. statywów do siłomierzy ze śrubą mikrometryczną do siłomierzy,

Część 3 – dostawa 24 szt. decybelomierzy z wyjściem USB,

Część 4 – dostawa 24 szt. głośników mobilnych z połączeniem jack 3,5 mm i bluetooth,

Część 5 – dostawa 24 szt. słuchawek bezprzewodowych z dodatkowym połączeniem poprzez złącze 3,5 mm,

Część 6 – dostawa 16 opakowań nakładek higienicznych na słuchawki (po 100 szt. w opakowaniu),

Część 7 – dostawa 32 szt. miar taśmowych, 5 metrów,

Część 8 – dostawa 20 licencji na oprogramowanie do walidacji stron internetowych,

Część 9 – dostawa 24 licencji na oprogramowanie do nagrywania ekranu,

Część 10 – dostawa 48 szt. telefonów komórkowych typu smartfon, w tym 24 szt. z systemem Android 12 lub nowszym i 24 szt. z systemem iOS 26 lub nowszym

Przedmiot zamówienia musi spełniać warunki określone w załączniku nr 1: Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia dołączonym do niniejszego Zaproszenia.

Cena realizacji przedmiotu zamówienia, z podziałem na poszczególne części, powinna być podana zgodnie z załącznikiem nr 2.

Nie wymagane jest, aby zainteresowany wykonawca złożył informacje dotyczące szacowania wartości zamówienia w zakresie wszystkich ww. części zamówienia. Tym samym dopuszcza się złożenie informacji o szacowanej wartości zamówienia uwzględniającej jedynie jedną lub więcej ww. części zamówienia

- Inne warunki dotyczące zamówienia:

Wykonawca udzieli minimum 24 miesięcy gwarancji na części zamówienia: 1, 2, 3, 4, 5 i 10.

- Termin realizacji:

Przewidywany termin realizacji zamówienia – do 31 lipca 2026 r.

- Finansowanie i kod CPV

Środki, które mają być wydatkowane na przedmiot zamówienia zostały zapewnione zgodnie z decyzją Ministra Finansów i Gospodarki z dnia 14 kwietnia br., znak: MF/IP11.973.4.33.2026.ZFUE.FERS.114 o zapewnieniu finansowania / dofinansowania realizacji przedsięwzięcia z budżetu państwa dla przedsięwzięcia: „Budowa i rozwój systemu nadzoru rynku w zakresie dostępności produktów i usług”,  projekt nr FERS.03.03-IZ.00-0002/24, realizowanego w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027.

Kod i nazwa zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):

38410000-2 – Przyrządy pomiarowe – w zakresie części  zamówienia: 1, 2, 3 i 7;

30236000-2 – Różny sprzęt komputerowy – w zakresie części zamówienia: 4, 5 i 6;

32250000-0 – Telefony komórkowe – w zakresie części zamówienia: 10;

48000000-8 – Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne – w zakresie części zamówienia: 8 i 9.

- Sposób przygotowania i złożenia informacji:

- Cenę za poszczególne części zamówienia w informacji dotyczącej wartości zamówienia należy podać w walucie polskiej (PLN – polskich złotych);

- Cena w informacji dotyczącej wartości zamówienia musi obejmować wszystkie koszty, jakie poniesie wykonawca w związku z realizacją wybranych części przedmiotu niniejszego zaproszenia;

- Informację w formie skanu stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszego zamówienia należy przesłać do Departamentu Nadzoru Rynku w Urzędzie Komunikacji Elektronicznej drogą elektroniczną na adres: sekretariat.dnr@uke.gov.pl w terminie do dnia 05.05.2026 r. do godz. 15:00.

- Osobami upoważnionymi do kontaktów ze strony Zamawiającego są:

Pan Patryk Krempiński, telefon: 22 542 92 54, adres email: patryk.krempinski@uke.gov.pl    lub

Pan Dariusz Ołdak, telefon: 22 534 92 47, adres email: dariusz.oldak@uke.gov.pl.

Nr sprawy: BA.WZP.26.6.25.2026

Załącznik nr 1 do Zaproszenia - Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

| Cz. 1 - Siłomierz z wyjściem USB |  |
| --- | --- |
| Nazwa elementu, parametru lub cechy | Wymagane minimalne parametry techniczne |
| Maksymalny zakres pomiarowy | 25 N |
| Działka elementarna d | 0,01 N |
| Dokładność pomiarowa | Co najmniej ± 0,5 % |
| Dopuszczalne przeciążenie | Do 200 % |
| Jednostki miary | N, kg |
| Kalibracja | Certyfikowana, wykonana w laboratorium akredytowanym przez Polskie Centrum Akredytacji |
| Wzorcowanie | Certyfikat wzorcowania siłomierza w dwóch kierunkach. Wydany przez laboratorium z akredytacją Polskiego Centrum Akredytacji, zgodnie z normą PN-EN ISO/IEC 17025. |
| Kierunek pomiaru | Rozciąganie i naciskanie |
| Częstotliwość pomiaru | Min. 1 kHz |
| Gwarancja | co najmniej 24 miesiące |
| Waga | Do 1000 g bez baterii |
| Wymiary | Maksymalnie 200 x 100 x 40 mm |
| Rodzaj dynamometru | elektroniczny |
| Port komunikacyjny | Minimum 1 port USB typu: A, B, C, 3.0 lub inny. |
| Warunki pracy | Temperatura od -10 do 40 °C Wilgotność względna od 10% do 95% |
| Zasilanie | Akumulatory NiMH, 6 baterii 1,5 V AA lub równoważne. Możliwość podłączenia zasilania zewnętrznego z sieci 230 V |
| Wyświetlacz | LCD z podświetleniem, minimalny rozmiar 35 x 50 mm |
| Czas pracy | Minimum 6 godzin przy pełnym naładowaniu |
| Statyw | Dostosowany do pracy ze statywem ze śrubą mikrometryczną. Obudowa wyposażona w gwintowane otwory na tyle, umożliwiające montaż na statywie |
| Dodatkowe funkcje | Funkcja „zamrożenia” szczytowego wyniku pomiaru na wyświetlaczu na okres co najmniej 5 sekund |
| Akcesoria | Instrukcja obsługi Walizka transportowa Wymienne końcówki do pomiaru nacisku i rozciągania Pręt przedłużający Zasilacz Baterie |
| Gwarancja | Minimum 24 miesiące, możliwość serwisu w Polsce |
| Deklaracja zgodności CE lub równoważne | Deklaracja zgodności CE lub równoważne (załączyć do sprzętu) |
| Dostawa | Dostawa do UKE |

| Cz. 2 - Statyw ze śrubą mikrometryczną do siłomierza |  |
| --- | --- |
| Nazwa elementu, parametru lub cechy | Wymagane minimalne parametry techniczne |
| Typ | Pionowy |
| Droga przesuwu | Minimum 200 mm |
| Stół pomiarowy | Powierzchnia co najmniej 230 x 150 mm. Wyposażona w gwintowane otwory do mocowania próbek |
| Regulacja wysokości | Ręczna, w zakresie 3-5 mm na obrót śruby, pokrętła lub korbki. Lub elektryczna, sterowana silnikiem krokowym zasilanym z sieci 230 V |
| Mocowanie siłomierza | Statyw dostosowany do pracy z siłomierzami wyposażonymi w gwintowane otwory na tyle obudowy |
| Waga | Co najmniej 5 kg |
| Akcesoria | Instrukcja obsługi Zestaw śrub do montażu siłomierza wraz z odpowiednim narzędziem (klucz, śrubokręt) Zasilacz Baterie |
| Gwarancja | Minimum 24 miesiące, możliwość serwisu w Polsce |
| Deklaracja zgodności CE lub równoważne | Deklaracja zgodności CE lub równoważne (załączyć do sprzętu) |
| Dostawa | Dostawa do UKE |

| Cz. 3 - Decybelomierze z wyjściem USB |  |
| --- | --- |
| Nazwa elementu, parametru lub cechy | Wymagane minimalne parametry techniczne |
| Klasa dokładności | Klasa II, zgodnie z normą IEC 61672-1 lub równoważna |
| Kalibracja | Certyfikowana, wykonana w laboratorium akredytowanym przez Polskie Centrum Akredytacji |
| Wzorcowanie | Certyfikat wzorcowania siłomierza w dwóch kierunkach. Wydany przez laboratorium z akredytacją Polskiego Centrum Akredytacji, zgodnie z normą ISO 17025 lub równoważną. |
| Zakres pomiarowy | Od 30 do 130 dB |
| Rozdzielczość | Co najmniej 0,1 dB |
| Dokładność | ± 1,4 dB |
| Obsługiwane ważenia | Typu A, zgodnie z norma IEC 61672-1 |
| Wyświetlacz | LCD z podświetleniem, minimalny rozmiar 35 x 50 mm |
| Port komunikacyjny | Minimum 1 port USB typu: A, B, C, 3.0 lub inny. |
| Funkcje | „zamrożenie” pomiaru Pomiar maksimum i minimum |
| Zasilanie | Akumulatory NiMH, 6 baterii 1,5 V AA lub równoważne. Możliwość podłączenia zasilania zewnętrznego z sieci 230 V |
| Warunki pracy | Temperatura od -10 do 40 °C Wilgotność względna od 10% do 95% |
| Akcesoria | Tłumik szumu wiatru Baterie Zasilacz Ministatyw Instrukcja obsługi Walizka transportowa |
| Gwarancja | Minimum 24 miesiące, możliwość serwisu w Polsce |
| Deklaracja zgodności CE lub równoważne | Deklaracja zgodności CE lub równoważne (załączyć do sprzętu) |
| Dostawa | Dostawa do UKE |

| Cz. 4 - Głośniki mobilny z połączeniem jack 3,5 mm i bluetooth |  |
| --- | --- |
| Nazwa elementu, parametru lub cechy | Wymagane minimalne parametry techniczne |
| Typ połączenia | Bezprzewodowe: Bluetooth min. 5.0. Przewodowe: złącze jack 3.5 mm |
| Czas pracy | Min. 5 godzin na jednym ładowaniu |
| Ładowanie | Poprzez USB typu C lub 2.0 bądź inne |
| Gwarancja | 24 miesiące, możliwość serwisu w Polsce |
| Akcesoria | Kabel do ładowania Kabel jack 3.5 mm – jack 3.5 mm, długość min. 1.5 m Instrukcja obsługi |
| Deklaracja zgodności CE lub równoważne | Deklaracja zgodności CE lub równoważne (załączyć do sprzętu) |
| Dostawa | Dostawa do UKE |

| Cz. 5 - Słuchawki bezprzewodowe z dodatkowym podłączeniem poprzez złącze 3,5 mm |  |
| --- | --- |
| Nazwa elementu, parametru lub cechy | Wymagane minimalne parametry techniczne |
| Typ połączenia | Bezprzewodowe: Bluetooth min. 5.0. Przewodowe: złącze jack 3.5 mm |
| Ergonomia | Wokółuszne (piankowe) |
| Czas pracy | Min. 3 godzin na jednym ładowaniu |
| Ładowanie | Poprzez USB typu C lub 2.0 bądź inne |
| Pasmo przenoszenia | Pasmo przenoszenia: 20 – 20,000 Hz |
| Gwarancja | 24 miesiące, możliwość serwisu w Polsce |
| Akcesoria | Kabel do ładowania Kabel jack 3.5 mm – jack 3.5 mm, długość min. 1 m Instrukcja obsługi |
| Deklaracja zgodności CE lub równoważne | Deklaracja zgodności CE lub równoważne (załączyć do sprzętu) |
| Dostawa | Dostawa do UKE |

| Cz. 6 - Nakładki higieniczne na słuchawki op. 100 szt. |  |
| --- | --- |
| Nazwa elementu, parametru lub cechy | Wymagane minimalne parametry techniczne |
| Rozmiar | Kompatybilne ze słuchawkami |
| Ilość sztuk w opakowaniu | Min. 100 szt. |
| Zastosowanie | Zapewnienie higienicznego korzystanie ze słuchawek |
| Dostawa | Dostawa do UKE |

| Cz. 7 - Miara taśmowa, 5 metrów |  |
| --- | --- |
| Nazwa elementu, parametru lub cechy | Wymagane minimalne parametry techniczne |
| Długość taśmy | Minimum 5 m |
| Szerokość taśmy | Minimum 19 mm |
| Materiał taśmy | Stal ocynkowana lub nierdzewna, z powłoką antykorozyjną (np. lakierowana lub z nadrukiem odpornym na ścieranie) |
| Dokładność | Zgodnie z klasą II, ±0,3 mm na metr |
| Obudowa | Obudowa wykonana z tworzywa sztucznego, zgodna z norma IP54 lub wyższą |
| Funkcje | Mechanizm zwijania: Automatyczny, z hamulcem blokującym (sprężynowy, z przyciskiem blokady) Haczyk z prawdziwym punktem zerowym: do pomiarów zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz |
| Gwarancja | 24 miesiące, możliwość serwisu w Polsce |
| Deklaracja zgodności CE lub równoważne | Deklaracja zgodności CE lub równoważne (załączyć do sprzętu) |
| Dostawa | Dostawa do UKE |

| Cz. 8 - Licencja na oprogramowanie do walidacji stron internetowych |  |
| --- | --- |
| Nazwa elementu, parametru lub cechy | Wymagane minimalne parametry techniczne |
| Okres użytkowania | Subskrypcja na 24 miesiące |
| Ilość użytkowników | 20 |
| Funkcjonalność | Automatyczna analiza strony internetowych wraz z podstronami pod kątem zgodności z WCAG1, WCAG2, W3C. Wskazywanie miejsc występowania niezgodności z WCAG1, WCAG2, W3C. Możliwość zarządzania przydziałem licencji poprzez przypisanie unikalnego identyfikator (np. adres e-mail). Dostęp online do oprogramowania poprzez co najmniej jedną z wymienionych przeglądarek internetowych: • Microsoft Edge 145 lub nowszy (Windows/Mac/Linux/Android) • Firefox 3 lub nowszy (Windows/Mac/Linux) • Chrome (Windows/Mac/Linux/Android) • Safari 6 lub nowszy (Windows/Mac/iOS) • Opera 16 lub nowsza (Windows/Mac) Bezpłatne wsparcie techniczne i aktualizacje przez cały okres ważności subskrypcji. Dostęp online do dokumentacji technicznej i instrukcji. |

| Cz. 9 - Licencja na oprogramowania do nagrywania ekranu telefonu z systemem Android |  |
| --- | --- |
| Nazwa elementu, parametru lub cechy | Wymagane minimalne parametry techniczne |
| Okres użytkowania | dożywotni |
| Funkcjonalność | Rejestracja pracy ekranu telefonu z systemem Android w formie plików wideo (formaty: mp4 lub równoważny). Możliwość podstawowej edycji plików, w tym funkcja wycinania żądanego fragmentu z całego nagrania. Zapis plików na dysku telefonu. Kompatybilność z systemem Android 13 lub nowszym. Możliwość zarządzania przydziałem licencji poprzez przypisanie unikalnego identyfikator (np. adres e-mail). Bezpłatne wsparcie techniczne i aktualizacje. Dostęp online do dokumentacji technicznej i instrukcji. |

| Cz. 10 – Telefony komórkowe typu smartfon |  |
| --- | --- |
| Nazwa elementu, parametru lub cechy | Wymagane minimalne parametry techniczne |
| System operacyjny | Połowa telefonów z systemem Android 12 lub nowszy. Druga połowa z systemem iOS 26 lub nowszym. |
| Pamięć RAM | Min. 8 GB |
| Pamięć wewnętrzna | Min. 256 GB |
| Wejścia | Min. 1 x USB – C, wejście słuchawkowe mini jack, bądź możliwość podłączenia słuchawek bezprzewodowo |
| Wyświetlacz | Przekątna min. 6.0’’ |
| Gwarancja | 24 miesiące, możliwość serwisu w Polsce |
| Akcesoria | Ładowarka Przewód zasilający Instrukcja obsługi |
| Deklaracja zgodności CE lub równoważne | Deklaracja zgodności CE lub równoważne (załączyć do sprzętu) |
| Dostawa | Dostawa do UKE |

Nr sprawy: BA.WZP.26.6.25.2026

Załącznik nr 2 do ustaleniu wartości zamówienia publicznego – wzór formularza:

Wzór formularza:

Oświadczam(y), że:

- Wartość zamówienia dotycząca realizacji przedmiotu zamówienia wyszczególnionego w punkcie II niniejszego zaproszenia:

| Lp. | Przedmiot ustalenia wartości: | liczba | Jednostka miary | Cena netto za jedną sztukę PLN | Wartość za jedną sztukę brutto PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Siłomierz z wyjściem USB | 24 | Szt. | ………………. | ………………. |
| 2. | Statyw ze śrubą mikrometryczną do siłomierza | 8 | Szt. | ………………. | ………………. |
| 3. | Decybelomierz z wyjściem USB | 24 | Szt. | ………………. | ………………. |
| 4. | Głośniki mobilne z połączeniem jack 3,5 mm i bluetooth | 24 | Szt. | ………………. | ………………. |
| 5. | Słuchawki bezprzewodowe z dodatkowym połączeniem poprzez złącze 3,5 mm | 24 | Szt. | ………………. | ………………. |
| 6. | Nakładki higieniczne na słuchawki op. 100 szt. | 16 | Szt. | ………………. | ………………. |
| 7. | Miary taśmowe, 5 metrów | 32 | Szt. | ………………. | ………………. |
| 8. | Licencji na oprogramowanie do walidacji stron internetowych | 20 | Szt. | ……………… | ……………… |
| 9. | Licencji na oprogramowania do nagrywania ekranu telefonu z systemem Android | 24 | Szt. | ……………… | ……………… |
| 10. | Telefony komórkowe typu smartfon | 48 | Szt. | ……………….. | …………….. |

- WSZELKĄ KORESPONDENCJĘ w sprawie niniejszego zaproszenia należy kierować na poniższy adres:

Imię i nazwisko: ____________________________________________________________________

Nazwa Wykonawcy: _________________________________________________________________

Adres:  ____________________________________________________________________________

Adres e-mail: __________________________________________________,

Telefon: ________________________, Faks:_____________________________

........................................................................................................

(data, miejscowość, podpis(y)

*Podpis(y) imienna(e) osoby(osób) uprawnionej(ych) do reprezentowania podmiotu sporządzającego informację.