Warszawa, 28.08.2026 r.

Nr sprawy: BA.WZP.26.6.76.2026

ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W USTALENIU SZACUNKOWEJ WARTOŚCI ZAMÓWIENIA

Niniejsze zapytanie nie stanowi zaproszenia do składania ofert w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jedn.: Dz. U. z 2026 r. poz. 795) 
i podstawy do udzielenia zamówienia w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2026 r. poz. 793 ze zm.).

Zgodnie z Rozdziałem 5 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2026 r. poz. 793 ze zm.) Zamawiający przed wszczęciem postępowania zobowiązany jest do ustalenia wartości zamówienia.

W celu ustalenia wartości zamówienia, Zamawiający zaprasza zainteresowanych wykonawców do zapoznania się z załączoną informacją o wymaganiach dotyczących przedmiotu zamówienia i złożenia informacji dotyczących szacowania wartości zamówienia.

- Zamawiający:

Skarb Państwa – Urząd Komunikacji Elektronicznej zwany dalej Zamawiającym z siedzibą przy 
ul. Giełdowa 7/9, 01‐211 Warszawa.

- Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa 16 szt. zasilaczy awaryjnych UPS wraz z niezbędnym okablowaniem.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Załączniku nr 1 do niniejszego Zaproszenia.

- Termin realizacji:

Przewidywany termin realizacji zamówienia – 4 kwartał 2026 r.

- Sposób przygotowania i złożenia informacji:

- Cenę w informacji dotyczącej wartości zamówienia należy podać w walucie polskiej (PLN – polskich złotych);

- Cena w informacji dotyczącej wartości zamówienia musi obejmować wszystkie koszty, jakie poniesie wykonawca w związku z realizacją całości przedmiotu niniejszego zaproszenia;

- Informację w formie skanu stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego zaproszenia należy przesłać do Biura Informatyki w Urzędzie Komunikacji Elektronicznej drogą elektroniczną na adres: sekretariat.bi@uke.gov.pl w terminie do dnia 04.09.2026 r. do godz. 12.00.

- Osobami upoważnionymi do kontaktów ze strony Zamawiającego są Pan Sławomir Biegaj, telefon: 22 534 95 39, adres email: slawomir.biegaj@uke.gov.pl lub Pan Paweł Pieniak, adres email: pawel.pieniak@uke.gov.pl telefon: 22 534 95 33.

Nr sprawy: BA.WZP.26.6.76.2026

Załącznik nr 1 do zaproszenia do udziału w ustaleniu wartości zamówienia publicznego – wymagania techniczne:

| Lp. | Nazwa elementu, parametru lub cechy | Wymagania Zamawiającego dotyczące Przedmiotu umowy (zamówienia) – parametry techniczne |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Moc pozorna (VA) | Min. 2200 |  |
| 2 | Moc czynna (W) | Min. 1980 |  |
| 3 | Sprawność | Min. 0,9 |  |
| 4 | Topologia UPS’a | Online |  |
| 5 | Kształt napięcia | Sinusoidalny |  |
| 6 | Zakres napięcia wejściowego (V) | 160-275 |  |
| 7 | Tolerancja napięcia wejściowego | Max. +/-5% |  |
| 8 | Napięcie wyjściowe (V) | Domyślne 230V (220/230/240 V) |  |
| 9 | Częstotliwość napięcia wyjściowego (Hz) | 50-60 |  |
| 10 | Czas podtrzymania dla obciążenia 50% | Min. 9 minut |  |
| 11 | Czas podtrzymania dla obciążenia 100% | Min. 4 minuty |  |
| 12 | Gniazda wyjściowe | IEC 320 C13 - 8 szt. IEC 320 C19 - 1 szt. |  |
| 13 | Obudowa typu rack | Wymagana |  |
| 14 | Wysokość obudowy | Max. 2U |  |
| 15 | Interfejs komunikacyjny | USB, RJ45/SNMP/karta management | network |
| 16 | Interfejs użytkownika | Wyświetlacz LCD |  |
| 17 | Gwarancja na urządzenie | Min. 12 miesięcy |  |
| 18 | Gwarancja na baterie | Min. 24 miesiące |  |
| 19 | Gwarancja w systemie door to door realizowana na terenie Polski | Tak |  |
| 20 | Wsparcie techniczne realizowane w języku polskim | Tak |  |
| 21 | Zestaw montażowy w szafie rack | Wymagany |  |
| 22 | Możliwość podłączenia dodatkowego modułu bateryjnego | Tak |  |
| 23 | Wymiana akumulatorów | Możliwość wymiany przez użytkownika |  |
| 24 | Akcesoria | Komplet kabli zasilających, usb, oprogramowanie monitorująco- zarządzające UPS’ami |  |

Nr sprawy: BA.WZP.26.6.76.2026

Załącznik nr 2 do zaproszenia do udziału w ustaleniu wartości zamówienia publicznego – wzór formularza:

Oświadczam(y), że:

- Wartość zamówienia dotycząca realizacji przedmiotu zamówienia wyszczególnionego w punkcie 
2 niniejszego zaproszenia:

| Lp. | Przedmiot ustalenia wartości | Ilość | Jednostka miary | Wartość netto za poszczególne elementy w PLN | Wartość brutto za poszczególne elementy (z podatkiem VAT) w PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Dostawa 16 szt. zasilaczy awaryjnych UPS z niezbędnym okablowaniem i gwarancją na 12 miesięcy ………………………….. (producent/model) | 16 | Szt. |  |  |
| 2. | Dostawa 16 szt. zasilaczy awaryjnych UPS z niezbędnym okablowaniem i gwarancją na 36 miesięcy ………………………….. (producent/model) | 16 | Szt. |  |  |

- WSZELKĄ KORESPONDENCJĘ w sprawie niniejszego zaproszenia należy kierować na poniższy adres:

Imię i nazwisko: ____________________________________________________________________

Nazwa wykonawcy: _________________________________________________________________

Adres:  ____________________________________________________________________________

Adres e-mail: __________________________________________________,

Telefon: ________________________, Faks:_____________________________

........................................................................................................

(data, miejscowość, podpis(y))

*Podpis(y) imienny(e) osoby(osób) uprawnionej(ych) do reprezentowania podmiotu sporządzającego informację.

Do wypełnienia przez Wykonawcę.

Do wypełnienia przez Wykonawcę.