## Gromadzenie danych
Zał. 3 - Gromadzenie danych
Lp. | Funkcjonalność
1. Gromadzenie i udostępnienie danych
1.1 | Oprogramowanie musi pobierać, w ustalonym harmonogramie, zdefiniowany zakres danych z P-WID z wykorzystaniem interfejsu API SOAP-XML/REST-JSON, o ile Zamawiający udostępni Wykonawcy taką funkcjonalność, w innym przypadku poprzez bezpośrednie połaczenia z P-WID, oraz zapisywać pobrane dane.
1.2 | Oprogramowanie musi gromadzić co najmniej wyniki zadań opisanych w załączniku 4 "Monitoring i Analiza" oraz metadane wskazane w załączniku 4 pkt 4.4.
1.3 | Oprogramowanie musi gromadzić informacje o harmonogramach wskazanych w załączniku 6 pkt 3.1, z uwzględnieniem wykorzystanych urządzeń pomiarowych, poszczególnych stacji pomiarowych oraz grup stacji pomiarowych.
1.4 | Oprogramowanie musi gromadzić co najmniej, parametry i ich wartości, infrastruktury pomiarowej, wykorzystywanej do pomiarów, namiarów i rejestracji w odniesieniu do wykonanych pomiarów.
1.5 | Oprogramowanie musi gromadzić dane dotyczące daty i czasu wykonanych pomiarów jednostkowych.
1.6 | Oprogramowanie musi gromadzić definicje pomiarów, namiarów i rejestracji opisane w załaczniku 4 "Monitoring i Analiza".
1.7 | Użytkownik musi mieć dostęp do zgromadzonych danych również podczas Pracy Offline. Zakres tych danych zostanie ustalony w ramach uzgadniania Analizy Przewdrożeniowej, o jakiej mowa w punkcie 3.1 OPZ.
1.8 | Oprogramowanie musi zapewnić synchronizację wybranych danych pomiędzy stacjammi roboczymi.
1.9 | Dane dotyczące zaewidencjonowanego wyposażenia pomiarowego z dotychczas użytkowanej bazy wyposażenia pomiarowego muszą zostać przeniesione do EWP z zachowaniem ich kompletności i spójności.
1.10 | W ramach procesu migracji danych o których mowa w p. 1.9 realizowany będzie proces transformacji i czyszczenia danych. Dane będą analizowane i uzupełniane oraz transformowane do modelu wymaganego w ramach EWP.
2. Wymagania dotyczące baz danych
2.1 | Bazy powinny być zgodne ze standardem ANSI-SQL i umożliwiać komunikację z wykorzystaniem instrukcji języka SQL.
2.2 | O ile wykorzystana technologia nie wyklucza takiego rozwiązania Oprogramowanie musi wykorzystywać rozwiązania bazodanowe posiadane przez Zamawiającego, oparte o PostgreSQL.
2.3 | Oprogramowanie musi posiadać mechanizm zarządzania transakcjami gwarantujący integralność i spójność danych (zgodność z kryteriami ACID).
2.4 | Oprogramowanie musi posiadać mechanizm automatycznej archiwizacji danych, włączając w to przechowywanie historii danych oraz zapewnienie dostępu do wszystkich poprzednich wersji danych z możliwością zarządzania nimi.