## Sterowanie
Zał. 6 Sterowanie
Lp. | Funkcjonalność
1. Sterowanie infrastrukturą pomiarową
1.1 | Oprogramowanie musi zapewnić sterowanie infrastrukturą pomiarową wskazaną w Załączniku Nr 1, oraz ewentualnie w Załączniku 1a oraz/lub 1b w przypadku zaoferowania przez Wykonawcę realizację takich wymagań dodatkowych, przy czym sterowanie to, będzie dotyczyło co najmniej trybów bezpośredniego i wsadowego zarówno w trybie pracy online i offline
1.2 | Oprogramowanie musi zapewnić sterowanie dowolnej stacji pomiarowej lub grupy stacji pomiarowych za pomocą dowolnej stacji roboczej.
1.3 | Oprogramowanie musi zapewnić wielokrotne zmiany trybów pracy (indywidualnego, bezpośredniego, wsadowego) infrastruktury pomiarowej wskazanej w pkt. 1.1, bez konieczności restartowania stacji roboczej, o ile możliwości techniczne tego nie ograniczają.
1.4 | Po zmianie konfiguracji sprzętowej stacji pomiarowej Oprogramowanie musi zapewnić sterowanie wyposażeniem pomiarowym i przyrządami pomiarowymi w nowej konfiguracji.
1.5 | Oprogramowanie musi zapewnić odczyt oraz zmianę konfiguracji pracy elementów infrastruktury pomiarowej wskazanej w pkt. 1.1, w szczególności: zmianę wejścia pomiarowego, zmianę wzorca częstotliwości (wewn./zewn.), włączanie i wyłączanie wzmacniacza w.cz. itp.
1.6 | Oprogramowanie musi zapewnić odczyt, zapis i prezentację na ekranie stacji roboczej informacji o danym urządzeniu pomiarowym, zapisanych w jego pamięci, w szczególności: numer, wersja, opcje, hardware, software, dziennik błędów.
1.7 | Oprogramowanie musi zapewnić uruchamianie wszystkich testów zaimplementowanych w urządzeniach pomiarowych, prezentację na ekranie stacji roboczej ich wyników i zapis. Zapisane wyniki testów muszą być dostępne dla Użytkownika.
1.8 | Oprogramowanie musi zapewnić parkowanie anten w pozycji zadeklarowanej osobno dla każdej stacji zgodnie z załacznikiem 4 punkt 4.3.
1.9 | Na stacjach pomiarowych wyposażonych w więcej niż jeden tor antenowy Oprogramowanie musi zapewnić zestawienie co najmniej dwóch torów antenowych w celu jednoczesnego wykonywania niezależnych zadań pomiarawych.
1.10 | Oprogramowanie musi umożliwiać, reset wybranej stacji pomiarowej tam, gdzie jest to technicznie możliwe.
1.11 | Oprogramowanie musi umożliwiać, przejęcie sterowania przez Użytkownika i wykonanie wskazanych pojedynczych pomiarów oraz grup pomiarów dla wybranej dostępnej stacji pomiarowej.
2. Sterowanie zadaniami
2.1 | Oprogramowanie musi zapewnić wykonywanie zadań opisanych w załącznikach nr 4; 5; 6 w trybie bezpośrednim oraz w trybie wsadowym zgodnie z zaprojektowanym harmonogramem opisanym w pkt. 3 ninijeszego załącznika
2.2 | Oprogramowanie musi zapewnić możliwość równoczesnego wykonywania przynajmniej jednego zadania pomiarowego przez każdą stację pomiarową niezależnie, a w przypadku możliwości zestawienia dwóch torów w.cz. Oprogramowanie musi zapewnić realizację dwóch zadań jednocześnie na tej stacji pomiarowej.
2.3 | Oprogramowanie musi zapewnić priorytetyzowanie zadań w min. 3 poziomach priorytetów: - 1 - niski priorytet - 2 - średni priorytet - 3 - wysoki priorytet
2.4 | W przypadku kolizji terminu wykonania zadań przez daną stacje pomiarową, Oprogramowanie musi zapewnić pierwszeństwo ich wykonywania zgodnie z nadanymi priorytetami, a w przypadku zadań o tym samym priorytecie pierwszeństwo wynikające z kolejności zlecania tych zadań.
2.5 | Oprogramowanie musi zapewnić możliwość wcześniejszego zakończenia trwającego zadania, zawieszenia wykonywania zadania już trwającego i powrót do jego wykonywania w późniejszym czasie od miejsca jego zawieszenia.
2.6 | O zmianach w harmonogramie wynikających z przypadków opisanych w pkt. 2.4. i 2.5 Oprogramowanie musi powiadamiać Użytkownika z wykorzystaniem interfejsu i za pomocą poczty elektronicznej.
2.7 | Oprogramowanie musi dokonywać optymalizacji każdego zadania pomiarowego pod kątem zminimalizowania czasu jego wykonywania, o ile użytkownik nie zdecyduje inaczej.
2.8 | O ile czas trwania zadania nie został przez Użytkownika zdefiniowany, oprogramowanie musi szacować czas wykonywania każdego zadania.
3. Harmonogram
3.1 | Oprogramowanie musi zawierać harmonogram zadań pomiarowych do wykonania. Oprogramowanie musi zapewnić możliwość umieszczenia, odczytu, edycji, kopiowania i kasowania zadań w harmonogramie oraz prezentacji harmonogramu zadań pomiarowych do wykonania dla każdej stacji pomiarowej.
3.2 | Oprogramowanie musi zapewnić prezentowanie harmonogramów co najmniej w formatach: kalendarza (co najmniej widok dzienny, tygodniowy, miesięczny ) oraz wykresu Gantta. Użytkownik musi mieć możliwość wskazania jednej lub wielu stacji pomiarowych, których harmonogramy będą prezentowane.
3.3 | Widok harmonogramu musi zapewnić prezentację terminów wszystkich ujętych w harmonogramie zadań z identyfikacją typu zadania, jego priorytetu oraz stacji pomiarowej, która ma je realizować, a w przypadku zadania aktualnie wykonywanego dodatkowo prezentację postępu jego realizacji.
3.4 | Oprogramowanie musi zapewnić umieszczenie w harmonogramie wskazanego, wcześniej zapisanego, zadania pomiarowego oraz w szczególności: - ustalenia daty i godziny uruchomienia wykonywania zadania, - nadanie priorytetu zadania, - określenie wyznaczonych do realizacji stacji pomiarowych - zdefiniowanie liczby powtórzeń i interwału czasu pomiędzy kolejnymi powtórzeniami zadania, Oprogramowanie musi przypisać użytkownika umieszczającego zadanie w harmonogramie do tego zadania.
3.5 | Oprogramowanie musi zapewnić rezerwację w harmongramie czasu pracy stacji pomiarowej. Użytkownik musi mieć możliwość umieszczenia w harmonogramie komentarza określającego cel rezerwacji. Rezerwacja będzie umieszczana w harmonogramie zgodnie z wymaganiami określonymi w pkt. 3.4
3.6 | Oprogramowanie musi automatycznie przed rozpoczęciem zadania analizować harmonogram pod kątem możliwości wykonania tego zadania. Oprogramowanie musi powiadamiać o wynikach analizy Użytkownika.
3.7 | Oprogramowanie musi zapewnić automatyczne uruchamianie zadań pomiarowych: - zgodnie z harmonogramem; - zainicjowanych wystąpieniem alertu wymagającego takiego uruchomienia - zainicjowanych wystąpieniem alertu po przekroczeniu kryteriów zdefinowanych graficznie za pomocą maski
3.8 | Oprogramowanie musi zapewnić możliwość zdefiniowania akcji podejmowanej w wyniku stwierdzenia przekroczenia kryterium określonego graficznie zgodnie z załącznikiem 4 punkt 5. Przez akcję rozumie się: uruchomienie zadania pomiarowego, wysłanie powiadomienia do użytkownika.
4. Konfiguracja toru antenowego
4.1 | Oprogramowanie musi zapewnić przypisanie tablicy współczynników antenowych dla poszczególnych anten oraz przypisanie tablic wartości tłumienia elementów toru antenowego.
4.2 | Oprogramowanie musi umożliwiać import i eksport tablic, o których mowa w pkt. 4.1 z/do plików co najmniej w formacie xlsx, csv i txt.
4.3 | Oprogramowanie musi zapewnić konfigurację parametrów rotatorów i zapisywanie tych konfiguracji w plikach konfiguracyjnych, w szczególności: wartości kątów krańcowych, szybkości obrotu oraz parametrów dotyczących parkowania anten.
4.4 | Oprogramowanie musi zapewnić tworzenie, edycję, zapis i kasowanie konfiguracji toru antenowego wraz z anteną. Konfiguracja toru pomiarowego musi posiadać unikalną nazwę.
4.5 | Oprogramowanie musi zapewnić eksport: - listy wyposażenia pomiarowego wykorzystanego do wykonania zadania pomiarowego, - nastaw wyposażenia pomiarowego wykorzystanego do wykonania zadania pomiarowego, - opisu konfiguracji toru antenowego wraz z anteną, do plików co najmniej w formatach docx, xlsx, csv i txt.
5. Definiowanie zadań pomiarowych
5.1 | Oprogramowanie musi zapewnić możliwość tworzenia, edytowania, zapisywania oraz usuwania zadań pomiarowych. Oprogramowanie musi umożliwiać nadawanie nazwy nazwy zadaniom pomiarowym.
5.2 | Zadanie pomiarowe, musi zawierać niezbędny zestaw parametrów, określających konfigurację infrastruktury pomiarowej zainstalowanej na stacji pomiarowej, w tym nastawy wyposażenia pomiarowego, konieczne do wykonania: - pomiarów parametrów emisji, o których mowa w załączniku 4 pkt. 1, - wyznaczenia kierunku przychodzenia sygnałów (namiarów), o których mowa w załączniku 4 pkt. 2, - pomiarów zajętości pasma / kanałów częstotliwości, o których mowa w załączniku 4 pkt. 3, - rejestracji, o której mowa w załączniku 4 pkt. 4.
5.3 | Oprogramowanie musi zapewnić możliwość ustawienia dla zadania pomiarowego częstotliwości mierzonego lub obserwowanego sygnału radiowego poprzez: - wpisanie wartości przez Użytkownika lub - poprzez wskazanie stacji radiowych wyszukanych w bazie danych.
5.4 | Oprogramowanie musi zapewnić możliwość wskazania dla zadania pomiarowego zestawu (więcej niż jednej) częstotliwości mierzonego lub obserwowanego sygnału radiowego poprzez: - wpisanie zestawu wartości lub zakresu częstotliwości lub - wskazanie stacji radiowych, których pomiar dotyczy lub - wskazanie grupy stacji radiowych, o których mowa w punkcie 5.5 lub - wskazanie grupy kanałów radiowych, o których mowa w punkcie 5.8.
5.5 | Oprogramowanie musi zapewnić możliwość tworzenia, edycji, zapisu i kasowania grup stacji radiowych.
5.6 | Oprogramowanie musi zapewnić możliwość tworzenia grup stacji radiowych o jakich mowa w pkt. 5.5, na co najmniej dwa poniższe sposoby: - poprzez wskazanie stacji radiowych w bazach danych, - poprzez wprowadzenie niezbędnych parametrów.
5.7 | Pojedynczy obiekt grupy stacji radiowych, o których mowa w pkt. 5.5 musi zawierać co najmniej: - nazwę stacji radiowej, - częstotliwość pracy stacji radiowej, - lokalizację (współrzędne geograficzne), - polaryzację anteny nadawczej.
5.8 | Oprogramowanie musi zapewnić możliwość tworzenia, edytowania, zapisywnia i usuwania grup kanałów radiowych.
5.9 | Grupa kanałów radiowych o jakiej mowa w pkt. 5.8 musi zawierać co najmniej: - unikalną nazwę grupy kanałów; - zakres kanałów opisany częstotliwością początkową, częstotliwością końcową oraz rastrem kanałowym lub - listę częstotliwości środkowych kanałów i szerokości kanałów
5.10 | Oprogramowanie musi zapewnić eksport grup stacji radiowych, o których mowa w pkt. 5.5 i grup kanałów radiowych, o których mowa w pkt. 5.8, co najmniej w formatach plików docx, xslx, csv i txt.
5.11 | Oprogramowanie musi sygnalizować brak aktualnego wzorcowania lub sprawdzenia elementów infrastruktury pomiarowej, których to dotyczy.
5.12 | Oprogramowanie musi zapisywać na bieżąco wyniki pomiarów w czasie wykonywania zadania pomiarowego.
5.13 | Oprogramowanie musi umożliwić podczas tworzenia zadania pomiarowego podanie wartości odniesienia i/lub tolerancji dla mierzonego w zadaniu parametru.
5.14 | Oprogramowanie musi zapewnić definiowanie zadań pomiarowych do wykonania w tym samym czasie na wybranych stacjach pomiarowych
6. Praca w trybie bezpośrednim
6.1 | Oprogramowanie musi umożliwić wykonywanie w trybie bezpośrednim: - pomiarów parametrów emisji, o których mowa w załączniku 4 punkt 1, - wyznaczenia kierunku przychodzenia sygnałów (namiarów), o których mowa w załączniku 4 punkt 2, - pomiarów zajętości pasma / kanałów częstotliwości, o których mowa w załączniku 4 punkt 3, - rejestracji, o której mowa w załączniku 4 punkt 4.
6.2 | Dla pomiarów w trybie bezpośrednim, Oprogramowanie musi umożliwiać: - wybór toru antenowego, - ustawienie azymutu i polaryzacji anteny dla anteny, dla której jest to możliwe, - wybór przyrządu pomiarowego, - wybór nastaw, właściwych dla wybranego przyrządu i rodzaju pomiaru, - uruchomienie pomiaru, - chwilowe zatrzymanie pomiaru i ponowne uruchomienie.
6.3 | Oprogramowanie musi zapewnić możliwość zapisu wyników pomiarów i rejestracji, o których mowa w załączniku 4 punkty 1, 2, 3 i 4, wykonanych w trybie bezpośrednim wraz z danymi identyfikującymi (metadanymi), w szczególności: 1) data i czas rejestracji, 2) miejsce rejestracji (współrzędne geogr.), 3) częstotliwość sygnału i użyty detektor, 4) urządzenie pomiarowe, 5) dane użytkownika, który przeprowadził rejestrację, 6) opis konfiguracji toru antenowego wraz z anteną,
6.4 | Dla pomiarów i obserwacji prowadzonych w trybie bezpośrednim, Oprogramowanie musi zapewnić możliwość obserwacji widma (spektrogramu, waterfall) mierzonego sygnału na ekranie stacji roboczej.
6.6 | Dla pomiarów w trybie bezpośrednim, Oprogramowanie musi zapewnić możliwość obserwacji widma sygnału zdemodulowanego o ile taka funkcjonalność jest oferowana przez przyrząd pomiarowy.
6.7 | Dla pomiarów w trybie bezpośrednim, Oprogramowanie musi zapewnić możliwość ręcznego ustawiania parametrów zobrazowania widmowego, co najmniej: skala poziomu, szerokość widma, wartości maksymalne (MAX HOLD), wartość minimalna (MIN HOLD), wartość średnia (AVG), skala barw dla spektrogramu.
6.8 | Dla pomiarów sygnału w trybie bezpośrednim, Oprogramowanie musi zapewnić ciągłą, liczbową prezentację bieżących wartości mierzonych parametrów wraz z prezentacją wartości maksymalnej, minimalnej, średniej i mediany.
6.9 | Dla pomiarów w trybie bezpośrednim, Oprogramowanie musi zapewnić możliwość wskazania na zobrazowaniu widmowym, za pomocą markera, określonego sygnału składnika widma i odczyt wartości poziomu i częstotliwości - funkcja marker.
6.10 | Dla pomiarów w trybie bezpośrednim, Oprogramowanie musi zapewnić na zobrazowaniu widmowym odczyt różnicy poziomów i częstotliwości pomiędzy dwoma wskazanymi punktami - funkcja delta marker.
6.11 | Dla pomiarów w trybie bezpośrednim, Oprogramowanie musi zapewnić mozliwość wskazania na zobrazowaniu widmowym, za pomocą markerów, zakresu częstotliwości w celu jego dokładniejszego zobrazowania - funkcja zoom.
6.12 | Dla pomiarów w trybie bezpośrednim, Oprogramowanie musi zapewnić możliwość zapisu spektrogramu o określonym przez Użytkownika czasie trwania.
6.13 | Dla pomiarów w trybie bezpośrednim, Oprogramowanie musi zapewnić możliwość analizy zapisanego spektrogramu przez Użytkownika poprzez przewijanie, odtwarzanie, dokonywanie wyboru określonej linii i jej analiza za pomocą wskaźników oraz zapis w formie graficznej.
6.14 | Dla pomiarów w trybie bezpośrednim, Oprogramowanie musi zapewnić możliwość ręcznego uruchomienia odsłuchu na stacji roboczej w czasie rzeczywistym zdemodulowanego, z wykorzystaniem demodulatora przyrządu pomiarowego, sygnału wskazanego na zobrazowaniu widmowym, za pomocą markera.
6.15 | Dla pomiarów w trybie bezpośrednim, Oprogramowanie musi zapewnić możliwość ręcznego uruchomienia rejestracji zdemodulowanego sygnału, wskazanego na zobrazowaniu widmowym, za pomocą markera.
6.16 | Dla pomiarów w trybie bezpośrednim, Oprogramowanie musi zapewnić możliwość ręcznego uruchomienia namiaru DF lub namiaru amplitudowego, dla częstotliwości sygnału wskazanego na zobrazowaniu widmowym za pomoca markera.
6.17 | Dla namierzania w trybie bezposrednim, Oprogramowanie musi zapewnić co najmniej: - wyświetlanie częstotliwosci namierzanego sygnału, - graficzną prezentację namiaru na wskaźniku namierzania z naniesioną skalą stopniową i zaznaczonymi kierunkami stron świata, - prezentację histogramu namiarów na wskaźniku namierzania, - wyświetlenie liczbowej wartosci namiaru / azymutu, - wyswietlenie parametrów mierzonego sygnału: poziom / jakość, - wyświetlanie chwilowego zobrazowania widma wokół namierzanego sygnału, - ręczne lub automatyczne uruchomienie rejestracji zdemodulowanego sygnału, - ręczne lub automatyczne uruchomienie odsłuchu namierzanego sygnału, przy czym automatyczne uruchamianie ww. procesów nastepuje po przekroczeniu zdefiniowanego kryterium.