## Tabela EWP
Zał. 8 Ewidencja Wyposażenia Pomiarowego (EWP)
Lp. | Funkcjonalność
1. Wyposażenie - dane ogólne
1.1 | EWP musi posiadać pole zawierające nazwę składnika wyposażenia pomiarowego.
1.2 | EWP musi posiadać pole zawierające typ składnika wyposażenia pomiarowego.
1.3 | EWP musi posiadać pole zawierające nr fabryczny składnika wyposażenia pomiarowego, lub informację o braku numeru.
1.4 | EWP musi posiadać pola zawierające nazwę producenta składnika wyposażenia pomiarowego, przedstawiciela producenta, wraz z danymi teleadresowymi.
1.5 | EWP musi posiadać pola zawierające parametry techniczne składnika wyposażenia pomiarowego.
1.6 | EWP musi posiadać pola zawierające typy złącz pomiarowych składnika wyposażenia pomiarowego.
1.7 | EWP musi posiadać pola zawierające typy złącz innych niż pomiarowe
1.8 | EWP musi posiadać pola zawierające parametry zasilania składnika wyposażenia pomiarowego
1.9 | EWP musi posiadać pola zawierające opcje użytkowe składnika wyposażenia pomiarowego
1.10 | EWP musi posiadać pola zawierające inne dodatkowe elementy składnika wyposażenia pomiarowego
1.11 | EWP musi posiadać pole zawierające przeznaczenie składnika wyposażenia pomiarowego
1.12 | EWP musi posiadać pole zawierające zastosowanie składnika wyposażenia pomiarowego
1.13 | EWP musi posiadać pole zawierające dodatkowe informacje na temat składnika wyposażenia pomiarowego
2. Wyposażenie - dane inwentarzowe
2.1 | EWP musi posiadać pole zawierające numer inwentarzowy składnika wyposażenia pomiarowego
2.2 | EWP musi posiadać pola zawierające dane Właściciela składnika wyposażenia pomiarowego, w szczególności nazwę komórki i dane teleadresowe
2.3 | EWP musi posiadać pole zawierające informacje o miejscu użytkowania składnika wyposażenia pomiarowego
2.4 | EWP musi posiadać pole zawierające datę zakupu składnika wyposażenia pomiarowego
2.5 | EWP musi posiadać pole zawierające cenę zakupu aparatury
2.6 | EWP musi posiadać pole zawierające Wartość odtworzeniową składnika wyposażenia pomiarowego
2.7 | EWP musi posiadać pole zawierające datę przekazania składnika wyposażenia pomiarowego do użytkowania
2.8 | EWP musi posiadać pole zawierające numer protokołu likwidacji składnika wyposażenia pomiarowego
2.9 | EWP musi posiadać pole zawierające link do skanu lub skan protokołu z likwidacji składnika wyposażenia pomiarowego
3. Wyposażenie - dane dot. wzorcowania
3.1 | EWP musi posiadać pole zawierające informację, czy składnik wyposażenia pomiarowego podlega wzorcowaniu czy sprawdzaniu
3.2 | EWP musi posiadać pole zawierające datę wzorcowania/sprawdzenia składnika wyposażenia pomiarowego
3.3 | EWP musi posiadać pola zawierające dane wykonawcy wzorcowania/sprawdzenia składnika wyposażenia pomiarowego, w szczególności nazwę, dane teleadresowe
3.4 | EWP musi posiadać pole zawierające link do skanu protokołu wzorcowania/sprawdzenia
3.5 | EWP musi posiadać pole zawierające liczbę miesięcy do następnego sprawdzenia i wzorcowania
3.6 | EWP musi posiadać pole zawierające datę następnego wzorcowania/sprawdzenia zgodną z harmonogramem
4. Wyposażenie - dane ewidencyjne
4.1 | EWP musi posiadać pole zawierające datę przyjęcia składnika wyposażenia pomiarowego do ewidencji
4.2 | EWP musi posiadać pola zawierającez nazwę Dysponenta składnika wyposażenia pomiarowego w szczególności nazwę i dane teleadresowe
4.3 | EWP musi posiadać pole zawierające datę wypożyczenia składnika wyposażenia pomiarowego
4.4 | EWP musi posiadać pole zawierające datę zwrotu składnika wyposażenia pomiarowego z wypożyczenia
5. Wyposażenie - stan techniczny
5.1 | EWP musi posiadać pole zawierające datę wpisu dotyczącego stanu technicznego składnika wyposażenia pomiarowego
5.2 | EWP musi posiadać pole zawierające informację o typie zdarzenia dotyczącego składnika wyposażenia pomiarowego
5.3 | EWP musi posiadać pole zawierające opis słowny zdarzenia dotyczącego składnika wyposażenia pomiarowego
5.4 | EWP musi posiadać pole zawierające informację o stanie składnika wyposażenia pomiarowego (sprawny, niesprawny)
5.5 | EWP musi posiadać pole zawierające informację o kwalifikacji do naprawy składnika wyposażenia pomiarowego (zakwalifikowany, niezakwalifikowany)
5.6 | EWP musi posiadać pola zawierające dane serwisu dotyczącego składnika wyposażenia pomiarowego, w szczególności nazwę i dane teleadresowe
5.7 | EWP musi posiadać pole zawierające datę przekazania składnika wyposażenia pomiarowego do serwisu
5.8 | EWP musi posiadać pole zawierające datę zwrotu składnika wyposażenia pomiarowego z serwisu
5.9 | EWP musi posiadać pole zawierające link do skanu lub skan dokumentu o technicznym stanie składnika wyposażenia pomiarowego
6. Dane ogólne
6.1 | EWP musi posiadać pole zawierające dane Użytkownika dokonującego wpisu lub modyfikacji danych w bazie EWP, w szczególności imię i nazwisko, stanowisko, wydział
6.2 | EWP musi posiadać pole zawierające datę dokonania lub modyfikacji wpisu
6.3 | EWP musi mieć możliwość posiadania pól niewymienionych w niniejszym załączniku, tworzonych zgodnie z wymaganiem określonym w Zał. 7 pkt. 7.20