## Interfejs
Zał. 7 Interfejs użytkownika
Lp. | Funkcjonalność
1. Wymagania ogólne
1.1 | Oprogramowanie musi posiadać interfejs użytkownika w języku polskim, praca oraz raportowanie musi być możliwe w języku polskim, forma graficzna interfejsu musi uwzględniać kolorystykę właściwej dla stron internetowych Zamawiajacego (UKE).
1.2 | Oprogramowanie musi umożliwiać dostosowywanie interfejsu w zakresie kroju czcionek, ich wielkości oraz kolorystki wszystkich elementów interfejsu.
1.3 | Elementy ekranowe niedostępne w konkretnym procesie i dla konkretnych grup uprawnień (ról) muszą być oznaczone.
1.4 | Oprogramowanie musi sygnalizować stan wykonywania zadanej operacji (np. za pomocą ikony klepsydry, czasomierza itp.).
1.5 | Oprogramowanie musi umożliwiać modyfikację szerokości kolumn w prezentowanych widokach tabelarycznych.
1.6 | Graficzna prezentacja wyników zadań będzie przedstawiona w taki sposób, aby nie utracić czytelności obrazu mając na względzie rozdzielczość oferowaną przez sprzęt pomiarowy oraz parametry monitora stacji roboczej.
1.7 | Oprogramowanie podczas wykonywania zadania pomiarowego musi wyświetlać na ekranie stacji roboczej parametry i wyniki adekwatne do wykonywanego zadania.
1.8 | Oprogramowanie musi umożliwiać wyświetlanie aktualnie wykonywanych zadań dla dowolnie wybranej stacji pomiarowej.
1.9 | Oprogramowaniemusi umożliwiać pracę na wielu ekranach.
1.10 | Oprogramowanie musi umożliwiać wygaszenie ekranów urządzeń pomiarowych, wymienionych w załączniku 1, 1a i 1b, o ile urządzenia te mają taką funkcjonalność.
2. Wymagania dotyczące wprowadzania danych
2.1 | Wprowadzanie danych koniecznych do pracy Oprogramowania, musi być oparte na opracowanych przez Wykonawcę formularzach.
2.2 | Formularze muszą zapewnić możliwość uzupełnienia danych o załączniki, o ile wynika to z innych wymagań.
2.3 | Zatwierdzenie wypełnionego formularza wraz z ewentualnymi załącznikami musi uruchamiać proces jego obligatoryjnej walidacji, co najmniej w następującym zakresie: a. Walidacji formatów poszczególnych pól, b. Walidacji kompletności wprowadzonych danych, c. Walidacji formatów, typów i wielkości załączników.
2.4 | W przypadku wykrycia błędów walidacji, Oprogramowanie musi je zasygnalizować w formularzu oznaczając błędnie wypełnione pola wraz z komentarzem dotyczącym błędu.
2.5 | Formularz musi uwzględniać możliwość wprowadzania danych poprzez wpisywanie i wybór ze słownika. Wykonawca zapewni możliwość edycji słowników, to jest możliwość dodawania nowych elementów słownika, edycji i kasowania istniejących elementów.
2.6 | Formularz powinien zapewniać możliwość modyfikacji danych przed jego zatwierdzeniem.
3. Wyszukiwanie danych i tworzenie raportów
3.1 | Oprogramowanie musi umożliwiać wyszukiwanie danych zawartych w Bazach.
3.2 | Oprogramowanie musi umożliwiać definiowanie kryteriów wyszukiwania co najmniej: a. Z użyciem dowolnego zestawu danych zawartych bazie danych łączonych za pomocą operatorów logicznych, b. Z użyciem wyszukiwania pełnotekstowego, c. Z użyciem znaków: znaku „*” określającego dowolny ciąg znaków i znaku „?” określającego dowolny pojedynczy znak.
3.3 | Oprogramowanie musi umożliwiać wspomaganie wyszukiwania danych poprzez użycie kreatora wyszukiwania oraz poprzez bezpośrednie wpisywanie zapytań.
3.4 | Oprogramowanie musi zapewnić możliwość filtrowania i sortowania danych otrzymanych w wyniku wyszukiwania.
3.5 | Oprogramowanie musi zapewnić możliwość zapisywania danych otrzymanych w wyniku wyszukiwania co najmniej w formatach: .txt, .xlsx, .csv, .pdf.
3.6 | Oprogramowanie musi zapewnić możliwość wejścia w tryb edycji wyszukanych danych. Tryb edycji może zostać zablokowany w odniesieniu do wskazanych danych.
3.7 | Oprogramowaniemusi zapewnić tworzenie raportów w oparciu o dane znajdujące się w Bazach.
3.8 | Oprogramowanie musi zapewnić dynamiczne modyfikowanie zawartości i wyglądu raportów poprzez zmianę parametrów wyszukiwania oraz ukrywania i zmianę kolejności kolumn z możliwością zapisania uzyskanego raportu.
3.9 | Oprogramowanie musi zapewnić tworzenie szablonów raportów i zapisywanie ich do wykorzystania przez określonych Użytkowników.
3.10 | Oprogramowanie musi zapewnić: a. wyświetlanie wygenerowanego raportu na ekranie stacji roboczej, b. zapisanie raportu co najmniej w formatach: txt, pdf, xlsx, docx, c. wydruk raportu.
3.11 | Wykonawca stworzy gotowe, predefiniowane szablony raportów.
4. Asystent pomocy
4.1 | Oprogramowanie musi posiadać funkcję pomocy, która będzie elementem Oprogramowania.
4.2 | Oprogramowanie musi zapewnić wbudowaną pomoc kontekstową z możliwością jej wyłączenia.
4.3 | Oprogramowanie musi zapewnić konfigurowanie skrótów klawiszowych do oferowanych przez Oprogramowanie funkcjonalności.
5. Powiadomienia
5.1 | Oprogramowanie w przypadku awarii technicznej musi wyświetlać powiadomienie o niedostępności funkcji Oprogramowania lub elementu infrastruktury pomiarowej z wykorzystaniem interfejsu oraz przesyłać komunikat na skrzynkę poczty elektronicznej Użytkowników.
5.2 | Interfejs będzie posiadał widoczny identyfikator statusu połaczenia transmisji danych informujący o możliwości Pracy Online.
5.3 | Oprogramowanie musi wyświetlać inne powiadomienia określone w Zał. 2-8 z wykorzystaniem interfejsu oraz przesyłać komunikat na skrzynkę poczty elektronicznej Użytkowników.
5.4 | Oprogramowanie musi umożliwiać wyświetlanie listy powiadomień. Oprogramowanie musi mieć możliwość filtrowania listy powiadomień po wszystkich jej elementach.
7. Wymagania dla Modułu EWP
7.1 | Wykonawca musi zagwarantować dostęp do Modułu EWP opisanego w Załączniku Nr 8, za pomocą najpopularniejszych przeglądarek www (Mozilla, Opera, Safari, MS Edge, Chrome), w najnowszej wersji stabilnej w sposób pozwalający na automatyczne dostosowanie wyświetlanej treści do rozmiaru okna przegladarki (responsywność)
7.2 | Wykonawca musi zagwarantować dostęp do Modułu EWP bez konieczności instalowania dodatkowego oprogramowania.
7.3 | Powiadomienia przekazywane przez Moduł EWP powinny być wyświetlane bezpośrednio po zalogowaniu do modułu.
7.4 | Moduł EWP musi umożliwiać dodawanie nowych składników wyposażenia pomiarowego do EWP poprzez odpowiednie, predefiniowane formularze. Formularze muszą umożliwiać dodawanie załaczników w postaci plików.
7.5 | Moduł EWP musi umożliwiać edycję danych o składnikach wyposażenia pomiarowego w EWP poprzez odpowiednie, predefiniowane formularze.
7.6 | Moduł EWP musi umożliwiać dodawanie nowych wpisów dotyczących stanu technicznego składników wyposażenia pomiarowego do EWP poprzez odpowiednie, predefiniowane formularze. Komunikat o dodaniu nowego wpisu musi zostać wyświetlony w sposób wskazany w załączniku 7 punkt 7.3 oraz przesłany do wskazanych Użytkowników za pomocą poczty elektronicznej.
7.7 | Moduł EWP musi umożliwiać utworzenie raportu dotyczącego składnika wyposażenia pomiarowego, zawierającego co najmniej dane określone w Załączniku Nr 8 Pkt 1, 2, 3, 4: Moduł EWP musi umożliwiać nadanie nazwy ww. raportowi.
7.8 | Moduł EWP musi umożliwiać utworzenie raportu dotyczącego napraw składnika wyposażenia pomiarowego, zawierającego co najmniej wybrane dane identyfikacyjne tego składnika oraz dane określone w Załączniku Nr 8 Pkt. 5 Moduł EWP musi umożliwiać nadanie nazwy ww. raportowi.
7.9 | Raporty o jakich mowa w załaczniku 7 punkty 7.7 i 7.8 muszą być predefiniowane i spełniać inne wymagania co do raportów w Oprogramowaniu.
7.10 | Moduł EWP musi umożliwiać zamawianie składnika wyposażenia pomiarowego do wypożyczenia przez Użytkownika poprzez wskazanie co najmniej składnika wyposażenia i dat początku i końca okresu wypożyczenia. Komunikat o tym fakcie musi zostać wyświetlony w sposób wskazany w załączniku 7 punkt 7.3 oraz przesłany do wskazanych Użytkowników za pomocą poczty elektronicznej.
7.11 | Moduł EWP musi umożliwiać akceptację terminu wypożyczenia składnika wyposażenia pomiarowego i potwierdzenie faktu wypożyczenia wraz z możliwością wygenerowania odpowiednich dokumentów potwierdzających fakt wypożyczenia. Fakt wypożyczenia musi być odnotowany w EWP.
7.12 | Moduł EWP musi wykrywać i sygnalizować zbieżność terminów zamówienia tego samego składnika wyposażenia pomiarowego przez różnych Użytkowników na etapie walidacji formularza.
7.13 | Moduł EWP musi umożliwiać przekazywanie składnika wyposażenia pomiarowego poprzez wskazanie tego składnika i nowego dysponenta. Komunikat o tym fakcie musi zostać wyświetlony w sposób wskazany w załączniku 7 punkt 7.3 oraz przesłany do wskazanych Użytkowników za pomocą poczty elektronicznej.
7.14 | Moduł EWP musi umożliwiać akceptację przekazania przez przyszłego dysponenta składnika wyposażenia pomiarowego i potwierdzenie otrzymania wraz z możliwością wygenerowania odpowiednich dokumentów potwierdzających fakt przekazania. Fakt przekazania musi być odnotowany w EWP.
7.15 | Moduł EWP musi umożliwiać tworzenie harmonogramów wzorcowania/sprawdzenia składników wyposażenia pomiarowego poprzez wyszukanie odpowiednich składników wyposażenia i dodanie ich do harmonogramów.
7.16 | Moduł EWP musi umożliwiać odczyt, edycję, zapisanie i kasowanie utworzonych harmonogramów wzorcowania/sprawdzenia składników wyposażenia pomiarowego.
7.17 | Moduł EWP musi umożliwiać zatwierdzanie utworzonych harmonogramów wzorcowania/sprawdzenia składników wyposażenia pomiarowego. Wcześniej zatwierdzone harmonogramy poddane edycji wymagają ponownego zatwierdzenia.
7.18 | Moduł EWP musi sygnalizować zbliżającą się datę wzorcowania/sprawdzenia składnika wyposażenia pomiarowego na określoną liczbę dni naprzód. Komunikat o tym fakcie musi zostać wyświetlony w sposób wskazany w załączniku 7 punkt 7.3 oraz przesłany do wskazanych Użytkowników za pomocą poczty elektronicznej.
7.19 | Moduł EWP musi umożliwiać oznaczanie przez dysponentów składników wyposażenia pomiarowego zbędnych składników wyposażenia i informować o tym wskazanych Użytkowników w sposób wskazany w załączniku 7 punkt 7.3 oraz przesłany do wskazanych Użytkowników za pomocą poczty elektronicznej.
7.20 | Moduł EWP musi umożliwiać dodawanie i definiowanie pól niewymienionych w Zał. 8
8. Wymagania dla modułu dostępu do Baz
8.1 | Wykonawca musi zagwarantować dostęp w trybie Online do danych zawartych w Bazach za pomocą najpopularniejszych przeglądarek www (Mozilla, Opera, Safari, Chrome. MS ESGE), w najnowszej wersji stabilnej.
8.2 | Oprogramowanie musi umożliwiać Użytkownikom wyświetlanie na mapie obiektów będących wynikiem wyszukiwania w Bazachoraz wykonanie eksportu aktualnego widoku mapy, zgodnie z zasadami określonymi w załaczniku 5 punkt 1.15.