Warszawa, dnia 25 sierpnia 2020 r.

**Sprawa numer: BA.WZP.26.5.38.2020.**

**ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT**

**1.** **Zamawiający:**

Skarb Państwa – Urząd Komunikacji Elektronicznej zwany dalej „Zamawiającym”,  
z siedzibą przy ul. Giełdowej 7/9, 01-211 Warszawa.

**2.** **Opis Przedmiotu zamówienia:**

Przedmiotem zamówienia jest dostawa aparatury pomiarowej tj. 4 przenośnych anten mikrofalowych.

Anteny muszą być wyprodukowane w 2020 r.

Poniżej podano minimalne dane techniczne i wymagania dotyczące aparatury pomiarowej.

Zamawiający dopuszcza dostawę anten aktywnych lub pasywnych.

# Dane techniczne przenośnych anten

Możliwość pracy w warunkach zewnętrznych

Impedancja wejściowa 50 Ω

Typ złącza RF 2,92mm lub kompatybilne (męskie)

Zakres częstotliwości min. 18 GHz –40 GHz

Współczynnik VSWR <2,0

Średni zysk w zakresie częstotliwości pracy >25 dBi

Zakres temperatury pracy -10 do +50oC

Kierunkowość w płaszczyźnie poziomej nie gorsza niż +/- 30°

Anteny muszą posiadać

* Wszelkie kable, złącza i adaptery potrzebne do pracy
* Gwarancję minimum 24 miesięcy od daty odbioru.

1. **Wymagania stawiane Wykonawcom**

Wykonawca powinien wykazać realizację w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, co najmniej dwóch dostaw każda o wartości brutto min. 30 000 PLN, których głównym przedmiotem była dostawa aparatury pomiarowej.

W celu wykazania realizacji dostawy wykonawca zobowiązany jest przesłać oświadczenie w formie skanu zawierające co najmniej:

* informacje o przedmiocie wykonanych dostaw,
* daty wykonania dostaw,
* wartość brutto wykonanych dostaw,
* dokumenty potwierdzające należyte wykonanie dostaw.

1. Świadectwo kalibracji musi być przekazane Zamawiającemu w formie papierowej lub elektronicznej.
2. **Termin realizacji**

Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia przedmiotu umowy w terminie **8 tygodni od podpisania umowy.**

1. **Kryterium wyboru oferty:**

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował kryterium oceny ofert: najniższa cena.

1. **Inne istotne postanowienia dotyczące warunków realizacji zamówienia.**
2. Jeżeli w postępowaniu wpłyną dwie lub więcej ofert z jednakową ceną, Zamawiający może poprosić o złożenie ofert dodatkowych, przy czym nie mogą one zawierać kwot wyższych od kwot zawartych w ofertach pierwotnych.
3. Wykonawca pozostaje związany ofertą przez 30 dni od dnia upłynięcia terminu nadsyłania ofert (bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się w dniu upłynięcia terminu nadsyłania ofert).
4. Przedmiot zamówienia zostanie zrealizowany przez Wykonawcę w terminach wskazanych w niniejszym m Zaproszeniu do składania ofert.
5. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
6. Oferta powinna obejmować wykonanie całości przedmiotu zamówienia, określonego w niniejszym Zaproszeniu.
7. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych i wariantowych.
8. Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania wyjaśnień do złożonych ofert (możliwość przesyłania dodatkowych pytań do ofert) oraz wezwania Wykonawców do uzupełnienia złożonych ofert).
9. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
10. Z Wykonawcą, który złoży najkorzystniejszą niepodlegającą odrzuceniu ofertę może zostać zawarta umowa lub udzielone zamówienie na realizację przedmiotu zamówienia. Zamawiający zawiera umowy na podstawie własnych wzorów umów stosowanych przez Zamawiającego oraz udziela zamówień na podstawie własnych wzorów zamówień stosowanych przez Zamawiającego. Treść umowy zostanie uzgodniona pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą. Zamawiający zastrzega sobie prawo do negocjacji postanowień Umowy lub udzielanego zamówienia z wybranym Wykonawcą. W przypadku zawarcia umowy, umowa będzie zawierała zapisy o karach umownych i odstąpieniu od umowy.
11. Prawidłowe wykonanie przedmiotu niniejszego Zaproszenia do składania ofert potwierdzone zostanie podpisanym przez strony Umowy protokołem/ami odbiorczym/mi, na podstawie którego/ych Wykonawca wystawi fakturę VAT.
12. Zamawiający ma prawo do odstąpienia od wyboru Wykonawcy w przypadku, gdy cena najkorzystniejszej oferty przekroczy kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że Zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty.
13. Zamawiający zastrzega sobie prawo do poprawienia omyłek pisarskich i rachunkowych w ofertach złożonych przez Wykonawców.
14. Zamawiający może odstąpić od udzielenia zamówienia, jeżeli wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że udzielenie lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć.
15. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba że zachodzą przesłanki do unieważnienia Zaproszenia do składania ofert.
16. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odrzucenia oferty w przypadku, gdy treść oferty nie odpowiada treści niniejszego Zaproszenia.
17. Cenę oferty należy podać w walucie polskiej (PLN) – oferty przekazane Zamawiającemu w innej walucie niż w PLN nie będą rozpatrywane.
18. Oferta musi być sporządzona w języku polskim.
19. Cena oferty musi obejmować wszystkie koszty, jakie poniesie Wykonawca w związku z realizacją całości przedmiotu niniejszego Zaproszenia.
20. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od niniejszego Zaproszenia do składania ofert, do odstąpienia od wyboru oferty, oraz do odpowiedzi tylko na wybraną ofertę, bez podania przyczyny. Wykonawcy nie przysługuje z tego tytułu żadne odszkodowanie ani roszczenie, w szczególności wynagrodzenie za przygotowanie oferty.
21. Płatność za wykonanie przedmiotu zamówienia zostanie uregulowana, po przekazaniu Zamawiającemu Przedmiotu zaproszenia do składania ofert, przelewem w terminie do 14 dni liczonych od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT, poprzedzonej protokolarnym odbiorem przedmiotu zamówienia.
22. Osobą upoważnioną do kontaktów ze strony Zamawiającego jest **Pan Jacek Rosikiewicz**, tel. 22 534 91 13, e-mail: [jacek.rosikiewicz@uke.gov.pl](file:///\\regulator.local\dfs$\Users$\Waldemar%20Lipinski\Wnioski%20i%20SIWZ\jacek.rosikiewicz@uke.gov.pl) oraz **Pan Jan Kłos**, tel. 22 329 90 21, e-mail: [jan.klos@uke.gov.pl](mailto:jan.klos@uke.gov.pl).
23. **Sposób przygotowania i złożenia oferty**

Ofertę sporządzoną według poniższego wzoru określonym w **Załączniku numer 1**  należy przesłać do Urzędu Komunikacji Elektronicznej **w formie dokumentu elektronicznego:**

1. skanu podpisanego własnoręcznym podpisem(ami) przez osobę(osoby) uprawnioną(e) do reprezentowania Wykonawcy lub
2. podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę(osoby) uprawnioną(e) do reprezentowania Wykonawcy,

drogą elektroniczną na adres e-mail [sekretariat.dk@uke.gov.pl](mailto:sekretariat.dk@uke.gov.pl) w terminie **do dnia 31 sierpnia 2020 r. do godz. 12:00.**

**Załączniku numer 1 - formularz ofertowy.**

**Sprawa numer: BA.WZP.26.5.38.2020.**

Oferta na dostawę aparatury pomiarowej tj. 4 przenośnych anten mikrofalowych.

Cena mojej (naszej) oferty za realizację całości przedmiotu zamówienia – wynosi:

|  |  |
| --- | --- |
| **Suma - Cena netto (bez podatku VAT) za realizację całości przedmiotu zamówienia w PLN:**  **…………………….................................** | **Suma - Cena brutto (z podatkiem VAT) za realizację całości przedmiotu zamówienia w PLN:**  **…………………….....................................** |
|  |  |

Dane Wykonawcy:

Nazwa: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Adres: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

NIP: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Tel.: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

E-mail: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Termin dostawy, jeżeli inny niż w wymaganiach:

Okres gwarancji, jeżeli inny niż w wymaganiach:

Inne uwagi:

………………………………

Data/podpis