**Sprawa numer: BA.WZP.26.5.47.2021**

Szczecin, 28.09.2021

**ZAPYTANIE OFERTOWE**

1. **Zamawiający:**

Skarb Państwa – Urząd Komunikacji Elektronicznej, ul. Giełdowa 7/9, 01-211 Warszawa.

1. **Opis przedmiotu oraz zakresu zamówienia:**

Przedmiotem zamówienia jest demontaż KASMON Koszalin, ul. Lelewela 11, Koszalin.

**Zamówienie obejmuje:**

W ramach realizacji zamówienia Wykonawca zobowiązuje się wykonać następujące czynności:

1. Demontaż masztu antenowego wraz z oprzyrządowaniem,
2. Demontaż okablowania masztu wraz z torem kablowym,
3. Demontaż instalacji odgromowej,
4. Demontaż olinowania masztu,
5. Demontaż drabinki SÖLL,
6. Demontaż kontenera z systemem gaśniczym,
7. Demontaż rusztu stalowego pod kontenerem i pod masztem,
8. Demontaż zasilania wraz z podlicznikiem,
9. Doprowadzenie ścian klatki schodowej do stanu sprzed umowy najmu z wykorzystaniem analogicznych materiałów i technologii jak zastosowane na powierzchniach na których wykonywane będą prace,
10. Doprowadzenie powierzchni dachu do stanu sprzed umowy najmu z wykorzystaniem analogicznych materiałów i technologii jak zastosowane na powierzchniach na których wykonywane będą prace.
11. Przewiezienie zdemontowanych elementów KASMON Koszalin do Delegatury UKE w Gdyni, ul. Kielecka 103, Gdynia (załadunek i rozładunek, zabezpieczenie zdemontowanych elementów na czas transportu, ubezpieczenie mienia na czas transportu na sumę ubezpieczenie niższą niż 100 tys. zł)
12. Przed przystąpieniem do prac uzyskanie przez Wykonawcę wymaganych przepisami prawa pozwoleń.
13. **Termin realizacji:**

Przedmiot zamówienia powinien być zrealizowany w ciągu **10 tygodni od dnia zawarcia umowy jednak nie później niż do 15 grudnia 2021 r**.

 **IV. Warunki udziału w zamówieniu:**

Zamawiający nie stawia szczegółowych warunków udziału w postępowaniu.

* + 1. **Kryteria wyboru oferty:**

Wybrana zostanie oferta, która uzyska największą liczbę punktów w wyniku zsumowania punktów przyznanych w ramach kryterium „Cena z podatkiem VAT”.

Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria i ich znaczenie:

| Kryterium | Znaczenie procentowekryterium | Maksymalna liczba punktów jakie może otrzymać ofertaza kryterium |
| --- | --- | --- |
| Cena z podatkiem VAT | 100% | 100 punktów |

**VI. Inne istotne postanowienia:**

1. Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że dwie lub więcej ofert otrzyma taką samą punktację, Zamawiający spośród tych ofert wybierze ofertą z najniższą ceną, a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen lub kosztów wyższych niż te zaoferowane w złożonych ofertach.
2. Wykonawca pozostaje związany ofertą przez 60 dni od dnia upłynięcia terminu nadsyłania ofert (bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się w dniu upłynięcia terminu nadsyłania ofert).
3. Przedmiot zamówienia zostanie zrealizowany przez Wykonawcę w terminie wskazanym w niniejszym Zapytaniu ofertowym.
4. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
5. Oferta powinna obejmować wykonanie całości przedmiotu zamówienia, określonego w niniejszym Zapytaniu ofertowym.
6. Zamawiający informuje, że minimalny okres gwarancji to 1 rok oraz zastrzega sobie prawo do odrzucenia oferty w przypadku, gdy oferta Wykonawcy nie będzie spełniała tego warunku.
7. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych i wariantowych.
8. Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania wyjaśnień do złożonych ofert (możliwość przesyłania dodatkowych pytań do ofert).
9. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
10. Z Wykonawcą, który złoży najkorzystniejszą ofertę zostanie zawarta umowa na realizację przedmiotu zamówienia, według wzoru umowy, stanowiącego Załącznik nr 2 do niniejszego Zapytania ofertowego.
11. Zamawiający ma prawo do odstąpienia od wyboru Wykonawcy w przypadku, gdy cena najkorzystniejszej oferty przekroczy kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że Zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty.
12. Zamawiający zastrzega sobie prawo do poprawienia omyłek pisarskich i rachunkowych w ofertach złożonych przez Wykonawców.
13. Zamawiający może odstąpić od udzielenia zamówienia, jeżeli wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że udzielenie lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć.
14. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba że zachodzą przesłanki do unieważnienia Zapytania ofertowego.
15. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odrzucenia oferty w przypadku, gdy treść oferty nie odpowiada treści niniejszego Zapytania ofertowego.
16. Cenę oferty należy podać w walucie polskiej (PLN) – oferty przekazane Zamawiającemu w innej walucie niż w PLN nie będą rozpatrywane.
17. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
18. Cena oferty musi obejmować wszystkie koszty, jakie poniesie Wykonawca w związku z realizacją całości przedmiotu niniejszego Zapytania ofertowego.
19. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od wyboru oferty bez podania przyczyny. Wykonawcy nie przysługuje żadne odszkodowanie ani roszczenie z tytułu odstąpienia Zamawiającego od wyboru oferty bez podania przyczyny, w szczególności wynagrodzenie za przygotowanie ofert. Wykonawcy nie przysługuje z tego tytułu żadne odszkodowanie ani roszczenie, w szczególności wynagrodzenie za przygotowanie ofert.
20. Z uwagi, iż wartość zamówienia nie jest równa i nie przekracza kwoty 130 000,00 netto złotych do niniejszego Zapytania ofertowego nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129). Oferty równe i przekraczające wartość kwoty 130 000,00 netto złotych nie będą rozpatrywane.
21. Zamawiający umożliwia Wykonawcy przeprowadzenie wizji lokalnej oraz konsultacji z Zamawiającym w godzinach pracy Urzędu w celu dobrania odpowiednich materiałów i rozwiązań technicznych, po wcześniejszym umówieniu.
22. Osobą upoważnioną do kontaktów ze strony Zamawiającego jest **Pan Wojciech Rymer**, telefon: 532 542 401, adres e-mail: wojciech.rymer@uke.gov.pl

**VII. Sposób przygotowania i złożenia oferty**

Ofertę należy sporządzić zgodnie ze wzorem określonym w **Załączniku nr 1** do niniejszego Zapytania ofertowego. Ofertę zawierającą szczegółowy opis zaoferowanych rozwiązań należy przesłać w formie dokumentu elektronicznego:

1. skanu podpisanego własnoręcznym podpisem(ami) przez osobę(osoby) uprawnioną(e) do reprezentowania Wykonawcy lub
2. podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę(osoby) uprawnioną(e) do reprezentowania Wykonawcy,

do Urzędu Komunikacji Elektronicznej, drogą elektroniczną na **adres e-mail:** kontakt.szczecin@uke.gov.pl **do 8 października 2021 r. do godz. 12:00**.

**Załącznik 1 - formularz ofertowy.**

|  |  |
| --- | --- |
| **WYKONAWCA:**……………………………………………………………………….……………………………………………………………………….………………………………………………………………………. *(Nazwa i adres Wykonawcy(ów)*……………………………………………............................……………………………………………............*................* *(telefon, faks i numer NIP, numer REGON)* | **ZAMAWIAJĄCY:**SKARB PAŃSTWA -URZĄD KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJUL. GIEŁDOWA 7/901-211 WARSZAWA |

Działając w imieniu wymienionego(ych) powyżej Wykonawcy(ów) oferuję(emy) realizację na rzecz Zamawiającego zamówienia publicznego:

|  |
| --- |
| Przedmiotem zamówienia jest demontaż KASMON Koszalin, ul. Lelewela 11, Koszalin  |

oświadczam(y), że:

1. akceptuję(emy) w pełni i bez zastrzeżeń postanowienia niniejszego Zapytania ofertowego, wszelkich wyjaśnień oraz modyfikacji tego Zapytania,
2. gwarantuję(emy) wykonanie niniejszego zamówienia zgodnie z treścią niniejszego Zapytania ofertowego, wszelkich wyjaśnień oraz modyfikacji tego Zapytania,
3. cena za realizację przedmiotu zamówienia wynosi …………. zł netto (słownie: ……………… zł), plus podatek VAT w wysokości …… % (tj. ……….. zł), co łącznie stanowi kwotę ……….. zł brutto (słownie: ……………………………………………….. zł),
4. udzielę(imy) **gwarancji** na wykonaną robotę budowlaną …….. miesięcy;
5. zamówienie wykonam(my) w terminie określonym przez Zamawiającego w niniejszym Zapytaniu ofertowym,
6. akceptuję(emy) termin związania ofertą wymagany w niniejszym Zapytaniu ofertowym,
7. w przypadku uznania mojej (naszej) oferty za najkorzystniejszą, umowę o treści uzgodnionej z Zamawiającym zobowiązuję(emy) się zawrzeć w miejscu i terminie jakie zostaną wskazane przez Zamawiającego,
8. Wszelką korespondencję w sprawie niniejszego Zapytania ofertowego należy kierować na poniższy adres:

Imię i nazwisko: …........................................................................................................................

Nazwa Wykonawcy: ….................................................................................................................

Adres: ….......................................................................................................................................

Adres e-mail: …............................................................................................................................

Telefon: …......................................... Faks**: …..........................................................................**

 ……….…………………….……. ………………………………………………………….

 (miejsce, data) (podpis(y))\*

\*Podpis(y) własnoręczny(e) osoby(osób) uprawnionej(ych) do reprezentowania Wykonawcy lub podpis(y) kwalifikowanym(i) podpisem(ami) elektronicznym(i) osoby(osób) uprawnionej(ych) do reprezentowania Wykonawcy.